- Датчик ЭКГ

Возбуждение сердечной мышцы, как и всех других тканей, характеризуется возник-новением электрических токов (биопо-тенциалов действия), которые распростра-няются по всему телу и могут быть зарегистрированы на электрокардиографе (он усиливает биопотенциалы сердца и регистрирует их на движущейся бумажной ленте).

Электрокардиография – метод регистрации биоэлектрической активности сердца, возникающей в нем во время сердечного цикла. Тело человека является проводником электричества, поэтому электрический потенциал, генерируемый сердцем, можно зарегистрировать в самых различных точках поверхности тела.

Датчик подключается к измерительному блоку L-микро.

### Основные технические данные:

Полоса пропускания, Гц........................от 0.5 до 30
Диапазон рабочих температур, °С...........от 10 до 35
Регистрация отведений.................................I,II,III