- Датчик температуры 0-100°С

Датчик температуры 100°С входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для измерения температуры газообразных и жидких сред.

Датчик применяется при постановке демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся в условиях типового кабинета физики и биологии  основной и полной средней школы.

Датчик подключается к измерительному блоку L-микро.

#### Основные технические данные:

Диапазон измерения температуры, °С................................от -20 до 100
Разрешение, °С..............................................................................0.1
Погрешность измерения температуры, °С, не более..............................1
Время установления показаний в жидкости, с, не более.......................2