- Компьютерный измерительный блок

Компьютерный измерительный блок входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для преобразования сигналов, поступающих от датчиков, в цифровой код, который далее обрабатывается в компьютере.

Блок подключается к USB порту персонального компьютера.

Основные технические данные:

- Количество каналов регистрации данных..............................4

- Количество каналов управления...........................................1

- Диапазон измеряемых напряжений, В.................от –10 до +10

- Максимальная частота оцифровки сигнала, кГц....................40

- Входное сопротивление, кОм............................................100

В комплектацию измерительного блока входит необходимое программное обеспечение и видеоматериалы.

Наборы, при работе с которыми требуется компьютерный измерительный блок:

Демонстрационная механика

Тепловые явления

Газовые законы

Вращательное движение

Наборы при работе с которыми возможно применение компьютерного измерительного блока:

Электричество 1 (постоянный ток)

Электричество 2 (ток в полупроводниках)

Электричество 3 (переменный ток)

Электричество 4 (ток в вакууме)

Подключение датчиков, использующихся в  для кабинетах ФИЗИКИ, ХИМИИ и БИОЛОГИИ к компьютеру, также производится через компьютерный измерительный блок.