- Датчик влажности

Датчик влажности входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для измерения относительной влажности воздуха при изучении физики и биологии. Изделие работает в комплекте с измерительным блоком L-микро и персональным компьютером.

### Основные технические данные:

- Диапазон измерения влажности....................от 10% до 98%

- Погрешность измерения..............................................±5%

- Время отклика...............................................не более 10 с

- Температурный диапазон.............................от 10оС до 40оС