- Датчик дыхания

Дыхание представляет собой сложный процесс газообмена между внешней средой и организмом. В организм из внешней среды поступает кислород, а наружу выделяется углекислый газ. Кислород – необходимый элемент обмена веществ.

Измерение частоты дыхания осуществляется с помощью миниатюрного полупроводникового датчика температуры. Датчик температуры помещен в отверстие маски, которая надевается на область рта и носа и, таким образом, позволяет сконцентри-ровать поток вдыхаемого и выдыхаемого воздуха в области размещения датчика.

### Основные технические данные:

- Диапазон измерения, циклов/мин…....................от 40 до 180

- Диапазон рабочих температур, °С......................от 10 до 25