- Датчик артериального давления

Измерение артериального давле-ния в проводимом эксперименте базируется на методе, предложен-ном Н. С. Коротковым. Измерение давления воздуха в манжете проводится с помощью датчика давления, результаты измерений выводятся на экран компьютера. В комплект измерителя артериаль-ного давления входит фонен-доскоп, который позволяет контролировать возникновение и прекращение характерных тонов, прослушиваемых в плечевой артерии.

Датчик подключается к измерительному блоку L-микро.

### Основные технические данные:

- Диапазон измерения, мм рт.ст........................от 40 до 180

- Диапазон рабочих температур, °С....................от 10 до 35

### Комплектность

- Датчик артериального давления

- Манжета с трубками

- Нагнетатель

- Стетоскоп (фонендоскоп)

- Паспорт